ПАМЯТКА

о безопасном использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Требования к безопасному использованию и содержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования установлены Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила № 410) и обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг):

| Вид работ (услуг) | Регламент, состав работ | Периодичность оказания |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт ВДГО Правила № 410 | - визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; - визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию; - визуальная проверка качества окраски и креплений газопровода; - визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений; - проверка герметичности соединений и отключающих устройств; - проверка работоспособности и смазки отключающих устройств; - разборка и смазка кранов; - проверка работоспособности устройств позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка; - регулировка процесса сжигания газа всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений; - проверка давления газа; -замена баллонов для сжиженных углеводородных газов; - проверка наличия тяги в дымовых вентиляционных каналах, состояния соединительных труб; - инструктаж потребителей газа | не реже 1 раза в год |
| Техническое диагностирование ВДГО Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденные приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613 | - анализ технической документации; - определение условий эксплуатации и параметров технического состояния, поиск и определение неисправностей; - анализ результатов технического диагностирования и определение возможности дальнейшего использования; - выработка рекомендаций по устранению неисправностей (дефектов и повреждений), улучшению условий эксплуатации; оформление результатов. | один раз в 5 лет по окончании нормативных сроков эксплуатации оборудования |
| Аварийно-диспетчерское обеспечение Правила № 410 | - выполняется круглосуточно аварийно-диспетчерской службой газораспределительной организации незамедлительно при поступлении информации об аварии или угрозе ее возникновения без соблюдения требования о предварительном согласовании с заказчиком даты (дат) и времени обеспечения допуска сотрудников исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию | ежемесячно |
| Замена газового оборудования Правила № 410 |  | по факту выхода оборудования из строя |

Выполнение требований по техническому обслуживанию и ремонту, а также диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является обязательным, обеспечивается за счёт средств собственников данного оборудования, и направлено на профилактику и  предотвращений аварийных ситуаций  с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

Прямое государственное регулирование тарифов на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также диагностированию газового оборудования законодательством не предусмотрено. Цена договора на техническое обслуживание определяется исполнителем на основании тарифов, рассчитываемых в соответствии с методическими рекомендациями утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 269-э/8.

Собственникам газового оборудования следует обратить особое внимание на то, что кроме договора на обслуживание внутридомового газового оборудования должен быть заключен договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. За отсутствие указанного договора предусмотрена административная ответственность.

Реестр организаций, осуществляющих  деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Ульяновской области.

| № п/п | Полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии) наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | Почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индивидуального предпринимателя | Основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя | Идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки юридического лица или ИП на учёт в налоговом органе | Вид деятельности, вид работ (услуг), выполняемых в составе деятельности, о начале которой сообщается в уведомлении | Дата поступления уведомления и его регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Автономные отопительные системы» (ООО «АОС») | 432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 23Б | 1057325031433 | 7325053329 | Техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | от 23.05.2017 вх. № 8466вх |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «ГазСервис» (ООО «ГазСервис») | 432073, Россия, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 12 Б, оф.6 | 112737000239 | 7327062456 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация (диагностирование ВДГО). Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ВДГО, ВКГО, ДВК), | от 20.07.2017 вх. № 12499вх |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» (ООО «Газпром газораспределение Ульяновск») | 432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30 | 1027301170093 | 7303022447 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | от 18.08.2017 № 14214вх |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Русдиагностика» (ООО «Русдиагностика») | Почтовый адрес: 610000 Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, д. 43, а/я 195; Юридический и фактический адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Блюхера, д. 39, офис 311; | 1174350004168 | 4345462860 | Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | от 19.09.2017 № 16285вх |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» (ООО «Автогазсервис») | Почтовый адрес: 432071 Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 69 «Б»; Юридический и фактический адрес: 432071 Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 69 «Б». | 1027301058212 | 47321003493 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | от 16.10.2017 № 18232вх |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Городская газовая служба» (ООО «Горгаз») | Почтовый адрес: 420080, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.185/47, помещение 2; Юридический адрес: 420080, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лево-Булачная, д.56, офис 604. | 1171690113836 | 16582004012 | Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а так же определение возможности его дальнейшего использования. | от 17.01.2018 №1121вх |
| 7 | Индивидуальный предприниматель Аверьянова Светлана Михайловна | Почтовый адрес: 433810, Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул.Коммунальная, д.43/1, кв.11 | 731104058100 | 318732500021597 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | от 26.09.2018 №23268 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Обслуживание газового хозяйства» (ООО «ОГХ») | Почтовый адрес: 610017, Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д.43 «Б», оф.102 | 4345483187 | 1184350010096 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | от 24.09.2018 №23104 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «РегионГазСервис» (ООО «РегионГазСервис») | Юридический адрес: 428032, город Чебоксары ул. площадь Речников, помещение 2, офис 15. Почтовый адрес: 428032, город Чебоксары ул. площадь Речников, помещение 2, офис 15. | 2130141038 | 1142130010219 | Техническое диагностирование ВДГО на основании свидетельства неразрушающего контроля №64А120756 от 05.07.2017 | от 13.11.2018 вх.№27480 |
| 10 | Общество с Ограниченной Ответственностью «Сервис Отопительных Систем «Прометей» (ООО «СОС «Прометей» | Юридический адрес: 432067, г.Ульяновск, ул.Генерала Кашубы, д.7 офис 1; Фактический адрес: 432067, г.Ульяновск, ул.Генерала Кашубы, д.7 офис 1. Филиал Юридический адрес: 644106, г.Омск, ул.Фугенфирова 9а. Фактический адрес: 644106, г.Омск, ул.Фугенфирова 9а. | 732851263 | 1077328067101 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 23.01.2019 №935вх. |
| 11 | Общество с Ограниченной Ответственностью «УниверсалСтрой» (ООО «УниверсалСтрой» | Юридический адрес: 433513, Ульяновская область, г.Димитровград пр-т Автостроителей д.110 Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г.Димитровград пр-т Автостроителей д.110 | 7329004876 | 1117329002449 | 40.20, 41.2, 41.21, 43.2, 43.3, 49.4 СМР систем газоснабжения и газораспределения, техническое обслуживание ВДГО МКД, периодическая проверка технического состояния ДВК МКД, техническое диагностирование ВДГО МКД, проверка на загазованность подвалов | 08.02.2019 №1741вх. |
| 12 | Общество с Ограниченной Ответственностью «Эгида» (ООО «Эгида» | Почтовый адрес: 610017, Кировская область, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, д.43 «Б», оф.101 | 4345246242 | 1084345141825 | Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, работы и услуги по поддержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым, определения технического состояния к нему нормативным требованиям внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а так же определение возможности его дальнейшего использования. | от 20.02.2019 №2534вх |
| 13 | Общество с Ограниченной Ответственностью «СтройГазСервис» (ООО «СтройГазСервис» | Юридический адрес: 433505, Ульяновская область, г.Димитровград ул.Свирская д.7А, офис 1 Почтовый адрес: 433513, Ульяновская область, г.Димитровград ул.Западная д.12/3 | 7329024671 | 1177325009410 | Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Аварийно-диспетчерское облуживание. Замена оборудования | 06.03.2019 №3367вх. |
| 14 | Общество с Ограниченной Ответственностью «Современный сервис» (ООО «Современный сервис» | Юридический адрес: 432031, г.Ульяновск, ул.Металлистов д.16/7 | 7328077328 | 1147328001028 | Техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. | 07.03.2019 №3430вх. |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «КВАНТ» | Юридический адрес: 129626, г.Москва ул.Мытищинская 1-я д.3 стр.1 эт.2, каб.216, пом.6. | 9717064685 | 5177746165933 | Техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. | 23.04.2019 №6388 |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет» | Юридический адрес: 197110, г.Санкт-Петербург, Чкаловский проспект 15А, 2К105, 432045 г.Ульяновск Московское шоссе 9е, оф.308 | 7804579253 | 1167847393174 | Техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. | 10.07.2019 №10629 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» | Юридический адрес: 440034, г.Пенза, ул.Калинина, д.112В, пом.9, место фактического осуществления деятельности: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.20 | 5837066503 | 1165835063536 | Ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 05.11.2019 №16610 |
| 18 | Индивидуальный предприниматель Гаврилов Василий Иванович | Юридический адрес: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма ул.Рабочая д.25, кв.2 Почтовый адрес: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма ул.Железнодорожная д. 8Г | 315730900000070 | 730502209325 | Техническое, сервисное обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 10.12.2019 вх.№18617 |